Critère de sélection « bâtiment BEBC[1] » filières avicoles
[1] Bâtiment d’Elevage Basse Consommation
Une fiche à remplir, par un technicien référencé (cf. Annexe E), par bâtiment concerné par le projet

Type de production : ☐ Poulets ☐ Volailles reproductrices ☐ Pondeuses ☐Autres (veuillez préciser) :
ELEVEUR / Nom de l’éleveur (ou dénomination exploitation): / ......................................... ……………………………...... / Adresse:……………………………………………………………… / SIRET : |__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__|__| / PRODUCTION / Secteur (chair / repro / gras / œuf) : …………………… / Surface totale de bâtiments sur l’exploitation (m²) :…….	LE BATIMENT DIAGNOSTIQUÉ / N° du bâtiment sur l’exploitation :.................. / Surface du bâtiment : ................................. / Type (coque classique, Louisiane, tunnel…) : ……................ / Année de première mise en service : ............
TYPE DE BATIMENT
Ventilation statique : Clair/semi-clair Obscur / Extraction lanterneau ☐ ☐ / Ventilation transversale ☐ ☐ / Autre ☐ ☐ / (veuillez préciser) :	Ventilation dynamique : Clair Obscur / Extraction haute ☐ ☐ / Extraction mono latérale basse ☐ ☐ / Extraction bilatérale basse ☐ ☐ / Extraction en pignon ☐ ☐ / Autre (veuillez préciser) :
Dispositif permettant la présence de lumière naturelle dans le bâtiment diagnostiqué : / ☐ Bâtiment type « Louisiane » : ☐ Présence de fenêtres ☐ Autre (veuillez préciser) : / ☐ Exception pour les bâtiments volailles reproductrices (l’absence d’éclairage naturel est tolérée)
Rappel du cahier des charges : / - Isolation minimum à respecter : U[2] < 0,4 au plafond ; U < 0,6 en longs pans et pignons ; et U < 0,9 W/(m².K) en soubassements (isolation avec panneaux sandwichs, alvéolaires, laines minérales, copeaux soufflés, etc…). / - Ventilateurs économes et/ou turbines (en bâtiment dynamique). / - Compteurs gaz (si utilisation de gaz) et électricité spécifiques au bâtiment. / - En cas de chauffage par radiants : proscrire les radiants non régulables d'ancienne génération / - Régulation automatique centralisée (couplage ventilation/chauffage). / - Eclairage basse-consommation (LED, tubes fluorescents sans ballast ferromagnétiques, lampes fluo-compactes, sodium,...). / AVANT TRAVAUX : / Je soussigné …………………………………. (technicien agréé) atteste que les travaux obligatoires conseillés dans ce diagnostic permettront, s’ils sont bien réalisés, de respecter le cahier des charges BEBC
APRES TRAVAUX : / Je soussigné ………………………………….. (technicien agréé) atteste que le bâtiment d’élevage concerné par le projet est conforme au cahier des charges BEBC
[2] Se référer aux explications disponibles en fin de document.

Investissements obligatoires pour respecter le cahier des charges BEBC (cf page 1)	Etat des lieux initial / (Rénovation) / ☐ Conforme ☐ Non conforme	Economie d’énergie associée (en kWh/m2)		Travaux envisagés dans le projet	Conformité après travaux
		Volailles de chair en bâtiment fermé Référence = 120 kWh/m2	Volailles de chair avec parcours Référence = 85 kWh/m2
Isolation de la sous-toiture (U<0,4 au plafond) / Isolation des parois (U < 0,6 en pignons en longs pans) / Isolation des soubassements (U < 0,9)	Si vous ne connaissez pas le coefficient U du bâtiment, référez-vous aux tableaux en annexe : / Coef. U sous-toiture existante : …………………W/(m2.K) / Coef. U paroi existante : ………………………..W/(m2.K) / Coef. U soubassements existant : ……..………..W/(m2.K)	19 kWh/m2	14 kWh/m2	☐ oui ☐ non / ☐ oui ☐ non / ☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non / ☐ oui ☐ non / ☐ oui ☐ non
En bâtiment dynamique : / - Utilisation de ventilateurs économes et/ou turbines		3,5 kWh/m2	Non concerné	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non
Comptage électrique spécifique au bâtiment / Comptage du chauffage spécifique au bâtiment (si chauffage)		5,5 kWh/m2	3,8 kWh/m2	☐ oui ☐ non / ☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non / ☐ oui ☐ non
En cas d'utilisation de radiants : / - Absence de radiants non régulables		19,2 kWh/m2	13,8 kWh/m2	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non
Régulation automatique centralisée		5,5 kWh/m2	3,8 kWh/m2	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non
Eclairage basse-consommation		2,2 kWh/m2	1 kWh/m2	☐ oui ☐ non	☐ oui ☐ non

Autres investissements facultatifs permettant de respecter les exigences du cahier des charges BEBC :

Notice pour le calcul de U

Source : Guide du bâtiment d’élevage à énergie positive (BEBC+) ; solutions pour réduire sa consommation d’énergie et produire des énergies renouvelables dans la filière volailles de chair.)

Pour une paroi où plusieurs éléments sont présents (exemple long pan avec trappes), le coefficient U moyen correspond à la moyenne des coefficients U de chaque élément pondéré par sa surface.

Exemple :
Un long pan constitué de :
- 80% de la surface en mousse PU 50 mm => U= 0.44 W/(m².K)
- 20% de la surface couverte par des trappes => U = 0.9 W/(m².K)

U moyen du long pan = 0.8 x 0.44 + 0.2 x 0.9 = 0.53
0.53 est bien inférieur à 0.60, exigé par le cahier des charges BEBC.