## Notice
PME Nouvelle-Aquitaine 2025 – V2 du 21/11/2024
Annexe_K_batiment_BEBC_porcins
Critère de sélection "bâtiment BEBC" filière porcine
POURQUOI REMPLIR CE DIAGNOSTIC ?
Pour prouver que les investissements projetés dans vos bâtiments permettent bien de respecter les objectifs de résultat de la démarche BEBC (Bâtiment d'Elevage Basse Consommation). Ce critère est pris en compte dans la grille de sélection des projets dans le cadre du PCAE en Nouvelle-Aquitaine.
COMMENT REMPLIR CE DIAGNOSTIC ?
Vous devez remplir une fiche par stade physiologique et type de bâtiment (ancienneté et matériaux de construction).
Par exemple, si vous souhaitez faire des investissements dans un même bâtiment qui concerne les maternités et les post-sevrage, vous devez remplir une fiche pour les maternités et une autre pour les post-sevrage. À l'inverse, si vous souhaitez rénover des salles concernant un même stade physiologique, mais réparties dans des types de bâtiments différents, vous devez faire une fiche par type de bâtiment.
QUAND FAIRE CE DIAGNOSTIC ?
Le diagnostic doit être fourni avec le dossier de demande d'aides dans le cadre du PCAE, signé par l'éleveur et son technicien.
Il doit à nouveau être validé et signé, voire modifié si les types d'investissements ont évolué, au moment de la demande de versement de l'aide. Ce document doit ainsi être fourni dans le dossier final avec les factures.
COMMENT FAIRE L'ETAT DES LIEUX ?
Il vous suffit d'aller sur la fiche correspondant au bon stade physiologique, et de remplir la colonne "Votre bâtiment aujourd'hui". Il s'agit d'une description simple de votre bâtiment et de ses principales caractéristiques.
COMMENT CALCULER LE COEFFICIENT U RELATIF A L'ISOLATION ?
Il vous suffit de vous référer à la fiche "isolation" (dernier onglet), qui vous donne les coefficients U des principaux matériaux isolants utilisés en agriculture.
COMMENT INDIQUER LES INVESTISSEMENTS PREVUS ?
Il vous suffit de faire une croix (X) dans la colonne intitulée "Investissements choisis (cocher la case)". Le pourcentage de réduction des consommations d'énergie, associé à la mise en place de l'équipement, s'affichera alors automatiquement dans la colonne "Pourcentage de réduction obtenu". Les pourcentages de réduction s'additionnent. Dans le bas de la page, un indicateur vous précise si le bâtiment est ou non BEBC, en fonction du niveau de performance des investissements choisis. Si les investissements ne permettent pas d'obtenir le niveau d'exigence BEBC, alors la majoration du taux d'aides ne pourra pas s'appliquer.
QUELS ORGANISMES ET TECHNICIENS PEUVENT REALISER CE DIAGNOSTIC ?
La Chambre Régionale d'Agriculture Nouvelle-Aquitaine tient à jour une liste d'organismes et techniciens référencés pour réaliser les diagnostic énergie BEBC dans les ateliers porcins.

## Engraissement
PME Nouvelle-Aquitaine 2025 – V2 du 21/11/2024
Annexe_K_batiment_BEBC_porcins
Critère de sélection "bâtiment BEBC" filière porcine - engraissement
(un diagnostic par stade physiologique et type de bâtiment)
Nom et prénom du porteur de projet : |  |  |  | ou raison sociale :
Code postal : |  |  |  | N° SIRET (obligatoire) :
Date :
Description du bâtiment à rénover et des investissements envisagés :
| Votre bâtiment aujourd'hui |  |  |  | Type d'investissement envisagé | Economie d'énergie associée (en %) | Equipements présents ou Investissements choisis (cocher la case) | % de réduction obtenus
Généralités | Dénomination du bâtiment |  |  |  | Compteur
Présence d'un compteur spécifique à l'élevage (oui/non)
Date de construction
Date de la dernière rénovation
| Stade physiologique |  |  | Engraissement
Nombre de salles
Nombre total de places
Type d'alimentation (manuelle, soupe, sec)
Isolation | Nature des matériaux isolants (brique, panneaux sandwich…)
Niveau de l'isolation (bon, moyen, mauvais)
Eclairage | Eclairage (naturel, économe ou classique) |  |  |  | Eclairage naturel | -1.5 |  | 0
[5 empty] | Eclairage économe | -1.6 |  | 0
Ventilation | Type de ventilation (D : dynamique, S : statique, EC : extraction centralisée) |  |  |  | Ventilation centralisée | -58.5 |  | 0
| Ventilateurs économes (oui/non) |  |  |  | Ventilateurs économes | -72 |  | 0
Présence d'un système de régulation de l'entrée d'air (oui/non)
| Utilisation de guillotines de freinage sur les cheminées de ventilation (oui/non) |  |  |  | Variateurs de fréquence (salle par salle) | -58.5 |  | 0
| Autre équipement relatif à l'énergie (préciser) | [5 empty] | TOTAL | 0
Votre bâtiment est-il BEBC ? |  | non BEBC
(BEBC si réduction des consommations supérieure à 50 %)

## Maternité
PME Nouvelle-Aquitaine 2025 – V2 du 21/11/2024
Annexe_K_batiment_BEBC_porcins
Critère de sélection "bâtiment BEBC" filière porcine - maternité
(un diagnostic par stade physiologique et type de bâtiment)
Raison sociale : |  |  |  | ou Nom et prénom :
Code postal :
Description du bâtiment à rénover et des investissements envisagés :
| Votre bâtiment aujourd'hui |  |  |  | Type d'investissement envisagé | Economie d'énergie associée (en %) | Equipements présents ou Investissements choisis (cocher la case) | % de réduction obtenus
Généralités | Dénomination du bâtiment |  |  |  | Compteur
Présence d'un compteur spécifique à l'élevage (oui/non)
Date de construction
Date de la dernière rénovation
| Stade physiologique |  |  | Maternité
Nombre de salles
Nombre total de places
Type d'alimentation (manuelle, soupe, sec)
Isolation | Nature des matériaux isolants (brique, panneaux sandwich…) |  |  |  | Isolation renforcée* | -8.1 |  | 0
Coefficient d'isolation U des murs (cf. fiche "isolation")
Coefficient d'isolation U de la toiture (cf. fiche "isolation")
Niveau de l'isolation (bon, moyen, mauvais)
Eclairage | Eclairage (naturel, économe ou classique) |  |  |  | Eclairage naturel | -4 |  | 0
[5 empty] | Eclairage économe | -4.2 |  | 0
Chauffage | Type de chauffage (lampe infra-rouge, radiant (préciser type), plaques eau chaude…) |  |  |  | Dalle chauffante | -24.3 |  | 0
| Présence de niches (oui/non) |  |  |  | Niches "intelligentes" pour porcelets | -48.6 |  | 0
[5 empty] | Niches simples pour porcelets | -24.3 |  | 0
| Chauffage régulé (oui/non) |  |  |  | Echangeur | -32.4 |  | 0
| Autre système de chauffage (chaudière bois, PAC, échangeur…) |  |  |  | PAC + dalle eau chaude | -60.75 |  | 0
[5 empty] | Trappe automatique de freinage | -35.6 |  | 0
Ventilation | Type de ventilation (D : dynamique, S : statique, EC : extraction centralisée) |  |  |  | Ventilation centralisée | -6.5 |  | 0
| Ventilateurs économes (oui/non) |  |  |  | Ventilateurs économes | -8 |  | 0
Présence d'un système de régulation de l'entrée d'air (oui/non)
| Utilisation de guillotines de freinage sur les cheminées de ventilation (oui/non) |  |  |  | Variateurs de fréquence (salle par salle) | -6.5 |  | 0
| Autre équipement relatif à l'énergie (préciser) |  |  |  | *doit répondre aux préconisations BEBC en terme de coefficient U |  | TOTAL | 0
Votre bâtiment est-il BEBC ? |  | non BEBC
(BEBC si réduction des consommations supérieure à 40 %)

## Post-sevrage
PME Nouvelle-Aquitaine 2025 – V2 du 21/11/2024
Annexe_K_batiment_BEBC_porcins
Critère de sélection "bâtiment BEBC" filière porcine - post-sevrage
(un diagnostic par stade physiologique et type de bâtiment)
Nom et prénom du porteur de projet : |  |  |  | ou raison sociale :
Code postal : |  |  |  | N° SIRET (obligatoire) :
Date :
Description du bâtiment à rénover et des investissements envisagés :
| Votre bâtiment aujourd'hui |  |  |  | Type d'investissement envisagé | Economie d'énergie associée (en %) | Equipements présents ou Investissements choisis (cocher la case) | % de réduction obtenus
Généralités | Dénomination du bâtiment |  |  |  | Compteur
Présence d'un compteur spécifique à l'élevage (oui/non)
Date de construction
Date de la dernière rénovation
| Stade physiologique |  |  | Post-sevrage
Nombre de salles
Nombre total de places
Type d'alimentation (manuelle, soupe, sec)
Isolation | Nature des matériaux isolants (brique, panneaux sandwich…) |  |  |  | Isolation renforcée* | -10.85 |  | 0
Coefficient d'isolation U des murs (cf. fiche "isolation")
Coefficient d'isolation U de la toiture (cf. fiche "isolation")
Niveau de l'isolation (bon, moyen, mauvais)
Eclairage | Eclairage (naturel, économe ou classique) |  |  |  | Eclairage naturel | -2 |  | 0
[5 empty] | Eclairage économe | -2.2 |  | 0
Chauffage | Type de chauffage (lampe infra-rouge, radiant (préciser type), plaques eau chaude…) |  |  |  | Trappe automatique de freinage | -34.8 |  | 0
| Présence de niches (oui/non) |  |  |  | Niches "intelligentes" pour porcelets | -47.4 |  | 0
[5 empty] | Niches simples pour porcelets | -23.7 |  | 0
| Chauffage régulé (oui/non) |  |  |  | Echangeur | -31.6 |  | 0
| Autre système de chauffage (chaudière bois, PAC, échangeur)…) |  |  |  | PAC | -54.3 |  | 0
Ventilation | Type de ventilation (D : dynamique, S : statique, EC : extraction centralisée) |  |  |  | Ventilation centralisée | -9.75 |  | 0
| Ventilateurs économes (oui/non) |  |  |  | Ventilateurs économes | -12 |  | 0
Présence d'un système de régulation de l'entrée d'air (oui/non)
| Utilisation de guillotines de freinage sur les cheminées de ventilation (oui/non) |  |  |  | Variateurs de fréquence (salle par salle) | -9.75 |  | 0
| Autre équipement relatif à l'énergie (préciser) |  |  |  | *doit répondre aux préconisations BEBC en terme de coefficient U |  | TOTAL | 0
Votre bâtiment est-il BEBC ? |  | non BEBC
(BEBC si réduction des consommations supérieure à 40 %)

## Gestantes
PME Nouvelle-Aquitaine 2025 – V2 du 21/11/2024
Annexe_K_batiment_BEBC_porcins
Critère de sélection "bâtiment BEBC" filière porcine - truies gestantes
(un diagnostic par stade physiologique et type de bâtiment)
Nom et prénom du porteur de projet : |  |  | ou raison sociale :
Code postal : |  |  | N° SIRET (obligatoire) :
Date :
Description du bâtiment à rénover et des investissements envisagés
| Votre bâtiment aujourd'hui |  |  | Type d'investissement envisagé | Economie d'énergie associée (en %) | Equipements présents ou Investissements choisis (cocher la case) | % de réduction obtenus
Généralités | Dénomination du bâtiment |  |  | Compteur
Présence d'un compteur spécifique à l'élevage (oui/non)
Date de construction
Date de la dernière rénovation
| Stade physiologique |  | Verraterie gestantes
Nombre de salles
Nombre total de places
Type d'alimentation (manuelle, soupe, sec)
Isolation | Nature des matériaux isolants (brique, panneaux sandwich…)
Niveau de l'isolation (bon, moyen, mauvais)
Eclairage | Eclairage (naturel, économe ou classique) |  |  | Eclairage naturel | -1.5 |  | 0
|  |  |  | Eclairage économe | -1.6 |  | 0
Ventilation | Type de ventilation (D : dynamique, S : statique, EC : extraction centralisée) |  |  | Ventilation centralisée | -58.5 |  | 0
| Ventilateurs économes (oui/non) |  |  | Ventilateurs économes | -72 |  | 0
Présence d'un système de régulation de l'entrée d'air (oui/non)
| Utilisation de guillotines de freinage sur les cheminées de ventilation (oui/non) |  |  | Variateurs de fréquence (salle par salle) | -58.5 |  | 0
| Autre équipement relatif à l'énergie (préciser) |  |  |  |  | TOTAL | 0
Votre bâtiment est-il BEBC ? |  | non BEBC
(BEBC si réduction des consommations supérieure à 50 %)

## Isolation
En pratique pour un bâtiment BEBC
Les valeurs ci-dessous sont présentées pour les conditions climatiques constatées
en moyenne dans les Pays de la Loire.
Sol | Stade physiologique | toiture | murs
Sol abondamment paillé | Maternité | 1 | 1,2 à 1,5
Post-sevrage
Engraissement
Reproducteurs
Gisoir bétonné et isolé + aire à déjections | Maternité | 0.5 | 0.8
Post-sevrage
| Engraissement | 0.8 | 1
Reproducteurs
Caillebotis intégral | Maternité | 0.4 | 0.6
Post-sevrage
| Engraissement | 0.6 | 0.8
Reproducteurs
Source : Guide du bâtiment d'élevage à énergie positive (BEBC+)