## NOTICE
DIAGNOSTIC ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE |  |  |  | VOLAILLES DU QUOTIDIEN
APPEL A PROJETS PLAN DE MODERNISATION DES ELEVAGES DE VOLAILLES 2026
FONDS EUROPEEN AGRICOLE POUR LE DEVELOPPEMENT RURAL (FEADER)
PME Avicole Nouvelle-Aquitaine 2026 – V1 du 19/01/2026
Légende document : |  |  | Cellule remplie automatiquement avec une formule
Cellule à compléter
Porteur du projet : (Raison Sociale)
Intitulé du projet :
> Onglet |  | à remplir à la demande d’aide si le projet concerne une rénovation
> Onglet |  | à remplir à la demande d’aide si le projet concerne une construction ou une rénovation
> Onglet |  | à remplir à la demande de paiement
> Le diagnostic porte exclusivement sur le bâtiment identifié comme support des investissements prévus dans le cadre de la demande de subvention.
> Pour bénéficier des points attribués par ce diagnostic, il est nécessaire que les scores des onglets Projet et Après-projet soient au minimum de niveau moyen, à l’exception de la partie Ventilation pour laquelle un score correct est exigé.
Remplissage des onglets colorés
> Chaque onglet se décompose de la même manière. Il y a au total un peu plus de 20 questions réparties en 4 catégories :
- la coque du bâtiment et les abords
- la ventilation et le système de refroidissement
- les pratiques de maintenance des installations
- les pratiques mises en œuvre durant les coups de chaleur
> A chaque question, il n' y a qu'une réponse possible
> Indiquez dans la colonne "votre réponse" le numéro de réponse correspondant à la question grâce au menu déroulant
> Une colonne commentaire permet de justifier l'investissement ou d'apporter des précisions au score.
> Il y a 2 types de cases à compléter :
Case obligatoire (la question concerne tous les systèmes d'élevage)
Case facultative (la question concerne uniquement certains élevages)
> Une fois les réponses complétées, le test fournit un score sous forme de moyenne pondérée sur 10 affiché dans un tableau et représenté sous forme graphique RADAR
> Attention pour les projets de rénovation :
*Les points rendant le projet inéligible dans "l'onglet avant projet" en cas de non-respect des préconisations devront obligatoirement être corrigés lors du diagnostic du projet et du diagnostic après projet.
*De même, si un investissement prévu n’est pas réalisé et que cela entraîne la perte du critère de sélection « adaptation au changement climatique », le dossier devra être ré-instruit et la subvention pourra être annulée en totalité ou en partie.
> Une fois le diagnostic rempli, vous accédez à l'onglet SYNTHESE qui permet de comparer les 3 diagnostics.
Il est demandé à la personne en charge du diagnostic de laisser un commentaire en reprenant les leviers mis en évidence pour améliorer la vulnérabilité du bâtiment face au changement climatique.
Le tableau de vérification des préconisations de ventilation est à compléter pour vérification de l'éligibilité

## AVANT PROJET
DIAGNOSTIC ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE AVANT PROJET | [5 empty] | VOLAILLES DU QUOTIDIEN
A remplir à la demande d'aide si projet de rénovation
Porteur du projet : (Raison Sociale) | 0 |  |  |  | Nom et organisme du technicien
Intitulé du projet : | 0 |  |  |  | Date de réalisation du diagnostic (jj/mm/aaaa)
VOTRE BÂTIMENT ET SON ENVIRONNEMENT | réponse 1 | réponse 2 | réponse 3 | réponse 4 | Votre réponse | Votre score | sur | COMMENTAIRE | Leviers
Quelle est l'orientation de votre bâtiment par rapport aux vents dominants ? | long-pans face aux vents dominants | long-pans entre 0 et 45° // vents dominants | long-pans entre 45 et 90° // vents dominants | pignons face aux vents dominants |  |  | 2 |  |  |  | 1
Les abords de votre bâtiment sont-ils engazonnés ? | Oui | Non |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
Y a-t-il des obstacles à moins de 20 mètres des entrées et sorties d'air* ? | Non | Oui |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3
Disposez-vous d'une toiture claire et entretenue de manière à ce qu'elle reste claire ? (Toiture claire ou panneaux photovoltaïques) | Oui | Non |  |  |  |  | 1 |  |  | Les couleurs claires limitent l’absorption de la chaleur, d’où leur utilisation lors de la rénovation ou de la construction, en conformité avec les règles d’urbanisme. Il est également important de bien nettoyer la toiture afin d’éliminer les mousses et les lichens. | 4
Quelle est la nature de votre toiture ? | Fibrociment ou Bac acier avec anti condensation | Bac acier classique |  |  |  |  | 1
Quelle est la nature de votre isolant en sous-toiture? | panneau bac acier avec mousse de polyuréthane | panneau de mousse polyuréthane type recticiel | polystyrène extrudé | laine minérale / pas d'isolant |  |  | 2
Quelle est la nature de votre isolant en longs pans et pignons ? | Panneau sandwich avec mousse de polyuréthane | Panneau sandwich avec mousse de polystyrène | EUROTAN Mousse (Recticel) | Laine de verre / panneau bois |  |  | 2
Quelle est l'épaisseur de l'isolant ? | 60 mm | 50 mm | 40 mm | 30 mm |  |  | 4 |  |  | L’isolation permet de lutter contre le froid, mais aussi contre la chaleur. La toiture doit être particulièrement bien isolée pour limiter le réchauffement du bâtiment : un coefficient de conductivité thermique de 0,40 W/(m²·K) est recommandé, soit une épaisseur d’environ 60 mm.
Si vous êtes en ventilation statique et que les jupes d'entrées d'air sont constituées d'un bac acier de couleur foncée, ce dernier est-il isolé ? | Oui | Non |  |  |  |  | 1
Avez-vous du rayonnement direct arrivant dans le bâtiment (par les fenêtres) ? | Non | Oui |  |  |  |  | 1
Quel est le type de sol de votre bâtiment ? | Béton | Terre battue |  |  |  |  | 1
*Obstacles à moins de 20m à hauteur des entrées d'air/sorties d'air susceptibles de perturber la ventilation
[5 empty] | Votre score | 0 | 17
LA VENTILATION ET LE REFROIDISSEMENT DE VOTRE BATIMENT | réponse 1 | réponse 2 | réponse 3 | réponse 4 | Votre réponse | Votre score | sur
Quel est votre système de ventilation ? | Dynamique avec extraction et brumisation haute pression | Dynamique avec brassage et brumisation sur brassage | Ventilation statique automatisé en hiver Ventilation dynamique été | Ventilation statique Manuelle |  |  | 6 |  |  | Dans les bâtiments à forte densité, il est primordial de dynamiser la ventilation afin de garantir, tout au long de l’année, le renouvellement de l’air et l’extraction de l’air vicié. Ce dynamisme contribue à maintenir une température stable malgré les fluctuations des températures extérieures.
Quel est le débit maximal de votre ventilation ? | >= 125 m3/m²/h | < 125 m3/m²/h |  |  |  | Score à remplir obligatoirement | 4
Quel est votre système de refroidissement ? | Système de brumisation >=70 Bar | Système de brumisation < 70 Bar | Autre système de refroidissement à valider au cas par cas suivant ses caractéristiques et performence |  |  | Score à remplir obligatoirement | 4 |  |  | Pour être éligible au PME, il est rappelé que le bâtiment doit être équipé d’une pompe de brumisation haute pression supérieure à 70 bars (existante ou neuve). Tout autre système de refroidissement sera validé au cas par cas, en fonction de ses caractéristiques et de ses performances.
[5 empty] | Votre score | 0 | 14
VOS PRATIQUES DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS | réponse 1 | réponse 2 |  |  | Votre réponse | Votre score | sur
Suivez-vous vos capteurs d'ambiance (sondes température, hygromètre, dépressiomètre,etc…) de manière régulière ? | Oui | Non |  |  |  |  | 2
Vérifiez-vous régulièrement l'état de fonctionnement et la propreté des équipements (installations électriques, alimentation, ventilation, abreuvement,...) ? | Oui | Non |  |  |  |  | 2
Chaque groupe de ventilation est-il protégé par un disjoncteur différentiel ? | Oui | Non |  |  |  |  | 1
Gardez-vous un stock de pièces détachées en cas de défaillance des équipements ? | Oui | Non |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Votre score | 0 | 6
VOS PRATIQUES DURANT LA SAISON CHAUDE
Entretenez-vous régulièrement votre groupe électrogène/ génératrice pour palier aux coups de chaleurs ? | Oui | Non |  |  |  |  | 2
Le bâtiment est il équipé d'un thermostat ou sonde indépendante connecté à une alarme sonore et/ou avec transmetteur téléphonique pour les coups de chaud ? | Oui | Non |  |  |  |  | 2 |  |  | Équiper son bâtiment d’un système d’alarme avec contrôle de la température permet d’agir rapidement en cas de montée brutale ou excessive de la température et de prévenir les risques de mortalité. Il est conseillé de disposer d’un thermostat ou d’une sonde indépendante du reste de la régulation.
Le bon fonctionnement de l'alarme a-t-il été vérifié lors du diagnostic ? | Oui | Non |  |  |  |  | 2 |  |  | Une alarme doit être fonctionnelle, y compris le transmetteur si le système en est équipé. Un contrôle doit être effectué lors du diagnostic pour garantir son bon fonctionnement sur les bâtiments en rénovation, et sur les projets neufs, ce contrôle doit être réalisé lors du diagnostic après projet.
[5 empty] | Votre score | 0 | 6
|  |  |  | VOTRE SCORE TOTAL |  | 0 | 43
| VOS SCORES | [5 empty] | VOS SCORES | CORRECT score > 7 | MOYEN >4 score =<7 | INSUFFISANT =<4
Bâtiment Environnement |  | /10 | CORRECT |  |  | Bâtiment Environnement |  | 10 | 7 | 4
Ventilation Refroidissement |  | /10 | CORRECT |  |  | Ventilation Refroidissement |  | 10 | 7 | 4
Pratique maintenance |  | /10 | CORRECT |  |  | Pratique maintenance |  | 10 | 7 | 4
Pratique saison chaude |  | /10 | CORRECT |  |  | Pratique saison chaude |  | 10 | 7 | 4

## PROJET
DIAGNOSTIC ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE DU PROJET | [5 empty] | VOLAILLES DU QUOTIDIEN
A remplir à la demande d'aide
Porteur du projet : (Raison Sociale) | 0 |  |  |  | Nom et organisme du technicien
Intitulé du projet : | 0 |  |  |  | Date de réalisation du diagnostic (jj/mm/aaaa)
VOTRE BÂTIMENT ET SON ENVIRONNEMENT | réponse 1 | réponse 2 | réponse 3 | réponse 4 | Votre réponse | Votre score | sur | COMMENTAIRE | Leviers
Quelle est l'orientation de votre bâtiment par rapport aux vents dominants ? | long-pans face aux vents dominants | long-pans entre 0 et 45° // vents dominants | long-pans entre 45 et 90° // vents dominants | pignons face aux vents dominants |  |  | 2 |  |  |  | 1
Les abords de votre bâtiment sont-ils engazonnés ? | Oui | Non |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
Y a-t-il des obstacles à moins de 20 mètres des entrées et sorties d'air* ? | Non | Oui |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3
Disposez-vous d'une toiture claire et entretenue de manière à ce qu'elle reste claire ? (Toiture claire ou panneaux photovoltaïques) | Oui | Non |  |  |  |  | 1 |  |  | Les couleurs claires limitent l’absorption de la chaleur, d’où leur utilisation lors de la rénovation ou de la construction, en conformité avec les règles d’urbanisme. Il est également important de bien nettoyer la toiture afin d’éliminer les mousses et les lichens. | 4
Quelle est la nature de votre toiture ? | Fibrociment ou Bac acier avec anti condensation | Bac acier classique |  |  |  |  | 1
Quelle est la nature de votre isolant en sous-toiture? | panneau bac acier avec mousse de polyuréthane | panneau de mousse polyuréthane type recticiel | polystyrène extrudé | laine minérale / pas d'isolant |  |  | 2
Quelle est la nature de votre isolant en longs pans et pignons ? | Panneau sandwich avec mousse de polyuréthane | Panneau sandwich avec mousse de polystyrène | EUROTAN Mousse (Recticel) | Laine de verre / panneau bois |  |  | 2
Quelle est l'épaisseur de l'isolant ? | 60 mm | 50 mm | 40 mm | 30 mm |  |  | 4 |  |  | L’isolation permet de lutter contre le froid, mais aussi contre la chaleur. La toiture doit être particulièrement bien isolée pour limiter le réchauffement du bâtiment : un coefficient de conductivité thermique de 0,40 W/(m²·K) est recommandé, soit une épaisseur d’environ 60 mm.
Si vous êtes en ventilation statique et que les jupes d'entrées d'air sont constituées d'un bac acier de couleur foncée, ce dernier est-il isolé ? | Oui | Non |  |  |  |  | 1
Avez-vous du rayonnement direct arrivant dans le bâtiment (par les fenêtres) ? | Non | Oui |  |  |  |  | 1
Quel est le type de sol de votre bâtiment ? | Béton | Terre battue |  |  |  |  | 1
*Obstacles à moins de 20m à hauteur des entrées d'air/sorties d'air susceptibles de perturber la ventilation
[5 empty] | Votre score | 0 | 17
LA VENTILATION ET LE REFROIDISSEMENT DE VOTRE BATIMENT | réponse 1 | réponse 2 | réponse 3 | réponse 4 | Votre réponse | Votre score | sur
Quel est votre système de ventilation ? | Dynamique avec extraction et brumisation haute pression | Dynamique avec brassage et brumisation sur brassage | Ventilation statique automatisé en hiver Ventilation dynamique été | Ventilation statique |  |  | 6 |  |  | Dans les bâtiments à forte densité, il est primordial de dynamiser la ventilation afin de garantir, tout au long de l’année, le renouvellement de l’air et l’extraction de l’air vicié. Ce dynamisme contribue à maintenir une température stable malgré les fluctuations des températures extérieures.
Quel est le débit maximal de votre ventilation ? | >= 125 m3/m²/h | < 125 m3/m²/h |  |  |  | Score à remplir obligatoirement | 4
Quel est votre système de refroidissement ? | Système de brumisation >=70 Bar | Système de brumisation < 70 Bar | Autre système de refroidissement à valider au cas par cas suivant ses caractéristiques et performence |  |  | Score à remplir obligatoirement | 4 |  |  | Pour être éligible au PME, il est rappelé que le bâtiment doit être équipé d’une pompe de brumisation haute pression supérieure à 70 bars (existante ou neuve). Tout autre système de refroidissement sera validé au cas par cas, en fonction de ses caractéristiques et de ses performances.
[5 empty] | Votre score | 0 | 14
VOS PRATIQUES DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS | réponse 1 | réponse 2 |  |  | Votre réponse | Votre score | sur
Suivez vous vos capteurs d'ambiance (sondes température, hygromètre, dépressiomètre,etc…) de manière régulière ? | Oui | Non |  |  |  |  | 2
Vérifiez-vous régulièrement l'état de fonctionnement et la propreté des équipements (installations électriques, alimentation, ventilation, abreuvement,...) ? | Oui | Non |  |  |  |  | 2
Chaque groupe de ventilation est-il protégé par un disjoncteur différentiel ? | Oui | Non |  |  |  |  | 1
Gardez-vous un stock de pièces détachées en cas de défaillance des équipements ? | Oui | Non |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Votre score | 0 | 6
VOS PRATIQUES DURANT LA SAISON CHAUDE
Entretenez-vous régulièrement votre groupe électrogène/ génératrice pour palier aux coups de chaleurs ? | Oui | Non |  |  |  |  | 2
Le bâtiment est il équipé d'un thermostat ou sonde indépendante connecté à une alarme sonore et/ou avec transmetteur téléphonique pour les coups de chaud ? | Oui | Non |  |  |  |  | 2 |  |  | Équiper son bâtiment d’un système d’alarme avec contrôle de la température permet d’agir rapidement en cas de montée brutale ou excessive de la température et de prévenir les risques de mortalité. Il est conseillé de disposer d’un thermostat ou d’une sonde indépendante du reste de la régulation.
Le bon fonctionnement de l'alarme a-t-il été vérifié lors du diagnostic ? | Oui | Non |  |  |  |  | 2 |  |  | Une alarme doit être fonctionnelle, y compris le transmetteur si le système en est équipé. Un contrôle doit être effectué lors du diagnostic pour garantir son bon fonctionnement sur les bâtiments en rénovation, et sur les projets neufs, ce contrôle doit être réalisé lors du diagnostic après projet.
[5 empty] | Votre score | 0 | 6
|  |  |  | VOTRE SCORE TOTAL |  | 0 | 43
| VOS SCORES | [5 empty] | VOS SCORES | CORRECT score > 7 | MOYEN >4 score =<7 | INSUFFISANT =<4
Bâtiment Environnement |  | /10 | CORRECT |  |  | Bâtiment Environnement |  | 10 | 7 | 4
Ventilation Refroidissement |  | /10 | CORRECT |  |  | Ventilation Refroidissement |  | 10 | 7 | 4
Pratique maintenance |  | /10 | CORRECT |  |  | Pratique maintenance |  | 10 | 7 | 4
Pratique saison chaude |  | /10 | CORRECT |  |  | Pratique saison chaude |  | 10 | 7 | 4

## APRES PROJET
DIAGNOSTIC ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE APRES PROJET | [5 empty] | VOLAILLES DU QUOTIDIEN
A remplir à la demande de solde
Porteur du projet : (Raison Sociale) | 0 |  |  |  | Nom et organisme du technicien
Intitulé du projet : | 0 |  |  |  | Date de réalisation du diagnostic (jj/mm/aaaa)
VOTRE BÂTIMENT ET SON ENVIRONNEMENT | réponse 1 | réponse 2 | réponse 3 | réponse 4 | Votre réponse | Votre score | sur | COMMENTAIRE | Leviers
Quelle est l'orientation de votre bâtiment par rapport aux vents dominants ? | long-pans face aux vents dominants | long-pans entre 0 et 45° // vents dominants | long-pans entre 45 et 90° // vents dominants | pignons face aux vents dominants |  |  | 2 |  |  |  | 1
Les abords de votre bâtiment sont-ils engazonnés ? | Oui | Non |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 2
Y a-t-il des obstacles à moins de 20 mètres des entrées et sorties d'air* ? | Non | Oui |  |  |  |  | 1 |  |  |  | 3
Disposez-vous d'une toiture claire et entretenue de manière à ce qu'elle reste claire ? (Toiture claire ou panneaux photovoltaïques) | Oui | Non |  |  |  |  | 1 |  |  | Les couleurs claires limitent l’absorption de la chaleur, d’où leur utilisation lors de la rénovation ou de la construction, en conformité avec les règles d’urbanisme. Il est également important de bien nettoyer la toiture afin d’éliminer les mousses et les lichens. | 4
Quelle est la nature de votre toiture ? | Fibrociment ou Bac acier avec anti condensation | Bac acier classique |  |  |  |  | 1
Quelle est la nature de votre isolant en sous-toiture? | panneau bac acier avec mousse de polyuréthane | panneau de mousse polyuréthane type recticiel | polystyrène extrudé | laine minérale / pas d'isolant |  |  | 2
Quelle est la nature de votre isolant en longs pans et pignons ? | Panneau sandwich avec mousse de polyuréthane | Panneau sandwich avec mousse de polystyrène | EUROTAN Mousse (Recticel) | Laine de verre / panneau bois |  |  | 2
Quelle est l'épaisseur de l'isolant ? | 60 mm | 50 mm | 40 mm | 30 mm |  |  | 4 |  |  | L’isolation permet de lutter contre le froid, mais aussi contre la chaleur. La toiture doit être particulièrement bien isolée pour limiter le réchauffement du bâtiment : un coefficient de conductivité thermique de 0,40 W/(m²·K) est recommandé, soit une épaisseur d’environ 60 mm.
Si vous êtes en ventilation statique et que les jupes d'entrées d'air sont constituées d'un bac acier de couleur foncée, ce dernier est-il isolé ? | Oui | Non |  |  |  |  | 1
Avez-vous du rayonnement direct arrivant dans le bâtiment (par les fenêtres) ? | Non | Oui |  |  |  |  | 1
Quel est le type de sol de votre bâtiment ? | Béton | Terre battue |  |  |  |  | 1
*Obstacles à moins de 20m à hauteur des entrées d'air/sorties d'air susceptibles de perturber la ventilation
[5 empty] | Votre score | 0 | 17
LA VENTILATION ET LE REFROIDISSEMENT DE VOTRE BATIMENT | réponse 1 | réponse 2 | réponse 3 | réponse 4 | Votre réponse | Votre score | sur
Quel est votre système de ventilation ? | Dynamique avec extraction et brumisation haute pression | Dynamique avec brassage et brumisation sur brassage | Ventilation statique automatisé en hiver Ventilation dynamique été | Ventilation statique |  |  | 6 |  |  | Dans les bâtiments à forte densité, il est primordial de dynamiser la ventilation afin de garantir, tout au long de l’année, le renouvellement de l’air et l’extraction de l’air vicié. Ce dynamisme contribue à maintenir une température stable malgré les fluctuations des températures extérieures.
Quel est le débit maximal de votre ventilation ? | >= 125 m3/m²/h | < 125 m3/m²/h |  |  |  | Score à remplir obligatoirement | 4
Quel est votre système de refroidissement ? | Système de brumisation >=70 Bar | Système de brumisation < 70 Bar | Autre système de refroidissement à valider au cas par cas suivant ses caractéristiques et performence |  |  | Score à remplir obligatoirement | 4 |  |  | Pour être éligible au PME, il est rappelé que le bâtiment doit être équipé d’une pompe de brumisation haute pression supérieure à 70 bars (existante ou neuve). Tout autre système de refroidissement sera validé au cas par cas, en fonction de ses caractéristiques et de ses performances.
[5 empty] | Votre score | 0 | 14
VOS PRATIQUES DE MAINTENANCE DES INSTALLATIONS | réponse 1 | réponse 2 |  |  | Votre réponse | Votre score | sur
Suivez vous vos capteurs d'ambiance (sondes température, hygromètre, dépressiomètre,etc…) de manière régulière ? | Oui | Non |  |  |  |  | 2
Vérifiez-vous régulièrement l'état de fonctionnement et la propreté des équipements (installations électriques, alimentation, ventilation, abreuvement,...) ? | Oui | Non |  |  |  |  | 2
Chaque groupe de ventilation est-il protégé par un disjoncteur différentiel ? | Oui | Non |  |  |  |  | 1
Gardez-vous un stock de pièces détachées en cas de défaillance des équipements ? | Oui | Non |  |  |  |  | 1
[5 empty] | Votre score | 0 | 6
VOS PRATIQUES DURANT LA SAISON CHAUDE
Entretenez-vous régulièrement votre groupe électrogène/ génératrice pour palier aux coups de chaleurs ? | Oui | Non |  |  |  |  | 2
Le bâtiment est il équipé d'un thermostat ou sonde indépendante connecté à une alarme sonore et/ou avec transmetteur téléphonique pour les coups de chaud ? | Oui | Non |  |  |  |  | 2 |  |  | Équiper son bâtiment d’un système d’alarme avec contrôle de la température permet d’agir rapidement en cas de montée brutale ou excessive de la température et de prévenir les risques de mortalité. Il est conseillé de disposer d’un thermostat ou d’une sonde indépendante du reste de la régulation.
Le bon fonctionnement de l'alarme a-t-il été vérifié lors du diagnostic ? | Oui | Non |  |  |  |  | 2 |  |  | Une alarme doit être fonctionnelle, y compris le transmetteur si le système en est équipé. Un contrôle doit être effectué lors du diagnostic pour garantir son bon fonctionnement sur les bâtiments en rénovation, et sur les projets neufs, ce contrôle doit être réalisé lors du diagnostic après projet.
[5 empty] | Votre score | 0 | 6
|  |  |  | VOTRE SCORE TOTAL |  | 0 | 43
| VOS SCORES | [5 empty] | VOS SCORES | CORRECT score > 7 | MOYEN >4 score =<7 | INSUFFISANT =<4
Bâtiment Environnement |  | /10 | CORRECT |  |  | Bâtiment Environnement |  | 10 | 7 | 4
Ventilation Refroidissement |  | /10 | CORRECT |  |  | Ventilation Refroidissement |  | 10 | 7 | 4
Pratique maintenance |  | /10 | CORRECT |  |  | Pratique maintenance |  | 10 | 7 | 4
Pratique saison chaude |  | /10 | CORRECT |  |  | Pratique saison chaude |  | 10 | 7 | 4

## SYNTHESE
SYNTHESE DIAGNOSTIC ADAPTATION AU CHANGEMENT CLIMATIQUE VOLAILLES DU QUOTIDIEN
Porteur du projet : (Raison Sociale) | 0 | [5 empty] | Nom et organisme du technicien
Intitulé du projet : | 0 | [5 empty] | Date de réalisation du diagnostic (jj/mm/aaaa)
Diagnostic validé
Diagnostic validé
Ci-dessous récapitulatif des scores pondérés sur 10 | [8 empty] | Attribution éligibilité
| AV PROJET |  | PROJET |  | AP PROJET |  |  | Diagnostic projet | Diagnostic incomplet pour valider le critère d’éligibilité
Bâtiment Environnement |  | /10 |  | /10 |  | /10 |  | Diagnostic après projet | Diagnostic incomplet pour valider le critère d’éligibilité
Ventilation Refroidissement |  | /10 |  | /10 |  | /10 |  | > Pour bénéficier des points attribués par ce diagnostic, il est nécessaire que les scores des onglets Projet et Après-projet soient au minimum de niveau moyen, à l’exception de la partie Ventilation pour laquelle un score correct est exigé.
Pratique maintenance |  | /10 |  | /10 |  | /10
Pratique saison chaude |  | /10 |  | /10 |  | /10
Afin de vérifier le critère Ventilation merci de remplir les tableaux ci-dessous
TOTAL VENTILATION AVANT PROJET
A renseigner si rénovation |  | A renseigner: |  |  | m² de bâtiment |  |  | TOTAL VENTILATION DU PROJET |  |  | A renseigner: |  | m² de bâtiment
type d'extracteurs | Nombre |  | capacité unitaire en m³/h |  | capactité totale |  |  | type d'extracteurs |  | Nombre | capacité unitaire en m³/h |  | capactité totale
|  |  |  | TOTAL |  |  | m³/h/m² |  |  |  |  | TOTAL |  | m³/h/m²
TOTAL VENTILATION APRES PROJET |  | A renseigner: |  |  | m² de bâtiment
type d'extracteurs | Nombre |  | capacité unitaire en m³/h |  | capactité totale |  |  | NOTE DU CONSEILLER
|  |  |  | TOTAL |  |  | m³/h/m²